| Администрация |
| --- |
| Усть-Ярульского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 28.01. 2021 г | с. Усть-Яруль |  |  |  | № 03-пг |

Перечень объектов для заключения

концессионных соглашений

администрации Усть-Ярульского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ

«О кассационных соглашениях», руководствуясь Уставом Усть-Ярульского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень объектов водоснабжения для заключения концессионных соглашений в администрации Усть-Ярульского сельсовета на 2021 год.

2.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в периодическом печатном издании

«Усть-Ярульский Вестник».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета			                                 М.Д. Дезиндорф

Приложение к Постановлению

администрации Усть-Ярульского сельсовета

от 28.01.2021 г.  № 03-пг

Перечень объектов водоснабжения для заключения концессионных

соглашений в администрации Усть-Ярульского сельсовета на 2021 год.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид объекта | Площадь, протяженность, иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Зеленая роща | водопроводные сети | 63мм/1,2км/пэт | 1972 |
| 2 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Новая | водопроводные сети | 63мм/0.4 км/пэт | 1972 |
| 3 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Строительная | водопроводные сети | 40мм/0,8км /пэт | 1972 |
| 4 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Тотмина | водопроводные сети | 100мм/1,8км/пэт | 1972 |
| 5 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край , Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Советская | водопроводные сети | 40мм/1,6км /пэт | 1972 |
| 6 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.50 лет Октября | водопроводные сети | 100мм/0,8км/м/пэт | 1972 |
| 7 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Пионерская | водопроводные сети | 100мм/0,9км/м/пэт | 1972 |
| 8 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, д.Каменка ул.Центральная | водопроводные сети | 89мм/0,8 км/пэт | 1980 |
| 9 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, д.Преображенка ул.Мира | водопроводные сети | 89мм/02,7 км/пэт | 1975 |
| 10 | Водопровод холодного водоснабжения | Красноярский край, Ирбейский район, д.Преображенка ул.Дорожная | водопроводные сети | 89мм/0,8 км/пэт | 1975 |
| 11 | колонка | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Тотмина 34,18,92,130 ул.Советская | водозаборная | 1=2,25 (кол 5шт) | 1972 |
| 12 | колонка | Красноярский край, Ирбейский район, д.Каменка ул Центральная | водозаборная | 1=2,25кв.м (кол.4шт) | 1980 |
| 13 | колонка | Красноярский край, Ирбейский район, д.Преображенка ул.Мира,ул.Зеленая | водозаборная | 1=2,25 кв.м (кол.11шт) | 1975 |
| 14 | колонка | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Тотмина,Советская | водозаборная | 1=2,25 кв.м (кол.4 шт) | 1972 |
| 15 | Водонапорная башня (Скважина | Красноярский край , Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Строительная 1А | "Рожновского" | 25 м3 | 1985 |
| 16 | Водонапорная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль Ул.Тотмина 48А | "Рожновского" | 25 м3 | 1985 |
| 17 | Водонапорная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Зеленая роща 1А | "Рожновского" | 25 м3 | 1975 |
| 18 | Водонапорная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район, с.Усть-Яруль ул.Строительная 18А | "Рожновского" | 25 м3 | 1985 |
| 19 | Водозаборная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район, д.Каменка ул.Центральная 2 А | "Рожновского" | 25м3 | 1971 |
| 20 | Водозаборная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район, д.Каменка ул.Центральная 7 | "Рожновского" | 25 м3 | 1971 |
| 21 | Водозаборная башня (и скважина) | Красноярский край, Ирбейский район д.Преображенка ул.Мира 59А | "Рожновского" | 25 м3 | 1992 |
| 22 | Озоно-фильтровая станция очистки воды | Красноярский край Ирбейский район с.Усть-Яруль ул.Зеленая роща 1А | установка "Пульсар 10" | объем колон.494 литр | 2019 |