| АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЯРУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 03.02.2023 г. | с.Усть-Яруль |  |  |  | № 7/3-рг |

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

На основании ч.3 ст.4 Федерального Закона от 21.07.2005 г № 115-ФЗ (редакция от 31.12.2017 г) «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Усть-Ярульского сельсовета.

- Утвердить перечень объектов муниципального имущества

Усть-Ярульского сельсовета в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (приложение 1)

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

- Распоряжение вступает в силу в день его подписания.

Глава сельсовета:                                                                       М.Д. Дезиндорф

|  | Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |
| --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование (собственник имущества) | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание объекта: - год ввода в эксплуатацию; - мощность; - уровень износа (%); - уровень надежности*; - тепловая нагрузка (Гкал/час); - сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки). | Примечание |
| 1 | Ирбейский район | с. Усть-Яруль | ВС | Сооружение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край ,Ирбейский район с.Усть-Яруль, ул. Зеленая роща, ул. Строительная, ул. Пионерская, ул. 50 лет Октября, ул. Советская, ул. Тотмина | 2013 год, протяженность 5130 м., состояние удовлетворительное, пэт. Д-63мм, 30% износа, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край ,Ирбейский район с.Усть-Яруль ул.Новая, 50 лет Октября, Зеленая роща. | 1972 год, протяженность 1200 м., состояние удовлетворительное, металл . Д-63мм, 100% износа, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водонапорная башня "Рожновского"(Скважина) | Красноярский край, Ирбейский район с.Усть-Яруль Ул.Тотмина 48А | 2014 год, состояние удовлетворительное, 10 % износа, объем 25м3 |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водонапорная башня "Рожновского"(Скважина) | Красноярский край ,Ирбейский район с.Усть-Яруль ул.Зеленая роща 1А | 1975 год, состояние удовлетворительное, 100 % износа, объем 25м3 |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Озоно-фильтровая станция очистки воды "Пульсар 10" | Красноярский край Ирбейский район с.Усть-Яруль ул.Зеленая роща 1А | 2019 год объем колон. 494 литр износ 11% состояние удовлетворительное. |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водозаборная колонка | Красноярский край,Ирбейский район с.Усть-Яруль ул.Советская, ул. Тотмина | 1972 год, состояние удовлетворительное, 100 % износа, 4 шт. |  |
|  |  | д. Каменка | ВС | Сооружение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край ,Ирбейский район д.Каменка ул.Центральная. | 1980 год, протяженность 1000 м., состояние удовлетворительное, металл. Д-89мм, 100% износа, 2016 год 400м. пэт Д -63, износ 16%, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Соолужение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край ,Ирбейский район д.Каменка ул. Лесная | 2016 год, протяженность 1200 м., состояние надежное, пэт. Д-63 мм, 16% износа, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водонапорная башня "Рожновского"(Скважина) | Красноярский край,Ирбейский район д.Каменка ул.Центральная 2 А | 2016 год, состояние удовлетворительное, 16 % износа, объем 25м3 |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водозаборная колонка | Красноярский край,Ирбейский район д.Каменка, ул Центральная , Лесная. | 1980 год, состояние удовлетворительное, 100 % износа, 4 шт; 2016 год состояние удовлетворительное, 14 % износа - 3 шт. |  |
|  |  | д. Преображенка | ВС | Сооружение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край,Ирбейский район д.Преображенка ул.Мира, Зеленая | 1975 год, протяженность 2300 м., состояние надежное, металл. Д-89мм, 100% износа, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водопровод хол.снабжения | Красноярский край ,Ирбейский район,д.Преображенка ул.Дорожная | 1990 год, протяженность 300 м., состояние надежное, пэт. Д-89мм, 100% износа, подземная прокладка |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водонапорная башня "Рожновского"(Скважина) | Красноярский край,Ирбейский район д.Преображенка ул.Мира 59А | 1992 год, состояние надежное, 100 % износа, объем 25м3 |  |
|  |  |  | ВС | Сооружение: Водозаборная колонка | Красноярский край,Ирбейский район д.Преображенка ул.Мира,ул.Зеленая , Дорожная | 1975 год, состояние удовлетворительное, 100 % износа, 9 шт; 1990 год состояние удовлетворительное, 100 % износа - 2 шт. |  |